水东中心小学2014秋国庆前安全隐患整改“三定”方案记录表

| 检查人员 | 徐抗震 王胜会 吕成龙 段康 耿己泉 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所 发 现 的 安 全 隐 患 | - 启智楼门厅、走廊水磨石地面经长时间磨损，表面异常光滑，已不具备防滑要求，存在重大安全隐患 - 报告厅屋面排水系统不符合要求，一场雨积水就要排放数天，雨水又直接排放路面，长时间排水造成路面打滑，存在安全隐患 - 启聪楼三楼屋顶漏水，存在安全隐患 |  |  |
| 三定整改 | 整改措施 | 责任人（处室） | 完成时间 |
|  | 10月8日前利用国庆放假期间排除隐患 办公室负责 安全工作领导组 2014年 9月 28日 |  |  |
| 整 改 结 果 | 验收结论： 验收人（签字）： 2014年 9 月 日 |  |  |

检查时间：2014年9月28日